
Повідомлення  про наміри

отримати  дозвіл   на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  
 від   стаціонарних джерел   
Повне та скорочене  найменування об’єкта: Товариство з обмеженою відповідальністю  «Українська теплогенеруюча компанія «ЕСКО-ВОЛИНЬ» (ТОВ «Українська теплогенеруюча компанія «ЕСКО-ВОЛИНЬ») 

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання :  38692036
Місце знаходження юридичної особи, контактні дані :  43016, Волинська обл, місто Луцьк, вул.Ковельська,2   тел: +38(067)7180467 , е-mail:eskovolyntov@gmail.com  
Вид діяльності згідно КВЕД:  35.30. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу    для існуючого об’єкта   у зв’язку із закінченням терміну дії
Відомості про наявність висновку  з оцінки впливу на довкілля : відповідно до  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,     планована діяльність  не підлягає оцінці впливу на довкілля. 
 Місце розташування виробничого майданчика: 45765,  Волинська область,  Луцький район, місто Берестечко: вулиця Незалежності,69  (котельна Берестечківської районної лікарні №2),  вулиця Незалежності,140 (котельна професійно-технічного  училища).         

          Теплозабезпечення    (опалення та гаряче водопостачання) приміщень професійно-технічного училища та Берестечківської районної лікарні №2 здійснюється від котелень на твердому паливі  з котлами типу  ARS-600  та «KALVIS-600». 

         Сумарні потенційні обсяги  викидів  забруднюючих речовин  від котельні   складають: 1147,0966    т/рік:  оксид вуглецю – 4,408 т/рік,  вуглецю діоксид – 1141,804   т/рік, метан – 0,0554 т/рік, речовини у вигляді  твердих суспендованих частинок – 0,103  т/рік,  діоксид  азоту – 0,184  т/рік,  оксид діазоту – 0,0442  т/рік,  НМЛОС – 0,498  т/рік. 
Об’єкт відносяться до другої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря

           За результатами розрахунків  розсіювання (з урахуванням фону), максимальні приземні   концентрацій, на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови  не перевищують    державні  медико-санітарні  нормативи  гранично-допустимого вмісту  хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом МОЗ від 10.05.2024 р № 813, зареєстрованим у Мінюсті 24.05.2024 р за № 763/42108 .            
              Дозволені обсяги  викидів встановлюються відповідно до законодавства

              Із зауваженнями та пропозиціями звертатись в  управління екології і природних ресурсів Волинської ОДА за адресою: Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027; email: eco@voleco.voladm.gov.ua, тел +38 (0332) 77 81 69 протягом 1 місяця із дня опублікування повідомлення в ЗМІ.  
PAGE  
2

