Додаток 2

СТРУКТУРА ТИПОВОГО РІШЕННЯ

|  | Короткий опис потреби | Орієнтовна вартість, грн |
| --- | --- | --- |
| Джерело резервного електроживлення, одне або у поєднанні з іншими: електрогенератор, фотоелектрична (сонячна) електростанція з необхідними перетворювачами та контролерами або інше технічно обґрунтоване джерело резервного електроживлення |  |  |
| Акумуляторна система зберігання електричної енергії та супутнє обладнання (інвертор, зокрема гібридний) з можливістю підключення такої системи до джерела резервного електроживлення; |  |  |
| Система автоматичного або ручного перемикання навантажень (перемикач автоматичного введення резерву (АВР), розподільний пристрій); |  |  |
| Системи вимірювання, моніторингу, захисту та безпечного підключення обладнання |  |  |
| Кабельна, комутаційна та допоміжна інфраструктура, необхідна для функціонування типового рішення |  |  |
| Елементи фізичного захисту, заземлення, грозозахисту, пожежної безпеки та технічної експлуатації, безпосередньо необхідні для безпечного функціонування типового рішення |  |  |
| Разом |  |  |